福建省政府采购货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：三明学院监消一体化项目

备案编号：G-GZC-GK-202211-B0273-IDN

项目编号：[350400]SMGX[GK]2022007

采购人： 三明学院

代理机构：三明国信招投标有限公司

2022年11月

第一章   投标邀请

三明国信招投标有限公司采用公开招标方式组织三明学院监消一体化项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：G-GZC-GK-202211-B0273-IDN。

2、项目编号：[350400]SMGX[GK]2022007。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：节能产品，适用于（合同包一），按照最新节能清单执行。环境标志产品，适用于（合同包一），按照最新环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（合同包一）。小型、微型企业，适用于（合同包一）。监狱企业，适用于（合同包一）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包一）。信用记录，适用于（合同包一），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 1、 开标会现场需另手持提供身份证原件，单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查、随带CA认证卡用于现场解密电子版投标文件。（投标文件中自行体现无行贿犯罪情形进行说明或承诺函）材料须加盖公章。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

9、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

11、采购人：三明学院

地址：福建省三明市三元区荆东路25号

联系方法：05988398519

12、代理机构：三明国信招投标有限公司

地址：三明市梅列区沪明新村12幢9层18-20号

联系方法：0598-8255787
附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：三明国信招投标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表                                          金额单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购包预算 | 采购包最高限价 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 三明学院监消一体化项目; 否; 1（批）; 3,800,000.0000; 工业. | 3800000 | 3800000 | 18000 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存0份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 本项目推荐项目包1中标候选人数为1家。 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。 b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。 c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。按技术指标优劣顺序排列，以技术部分更优的投标人作为中标候选供应商。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数：本项目确定项目包1中标人数为1家； |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向三明国信招投标有限公司提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门：三明市财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标方支付。 (2)其他：本项目的招标代理服务费(中标服务费)向中标人收取，中标人应按差额定率累进法计算，向采购代理机构交纳招标代理服务费(中标服务费)。(本文件中其他有关招标代理服务费(中标服务费)的收费情况与此处不一致，以此处为准) (1)以中 标通知书规定的中 标金额作为收费的计算基数。 (2)招标代 理服务收费的标准：以各合同包中标金额为基数，中标金额在100万元以下按1.5%收取(含100万元），100万-500万按1.1%收取，500万-1000万按0.8%收取,1000万-5000万按0.5%收取。 （3）合同包中招标代理服务费不足叁仟按叁仟收取。 中标服务费专户：开 户 名：三明国信招投标有限公司 开 户 行：兴业银行三明列东支行 帐 号：181040100100023831 邮 箱：smgxzb1@126.com 2.中标人缴纳招标服务费后把中标项目名称、开票资料、打款凭证截图、联系人、联系电话、寄票地址发至我公司邮箱。 3.中标人退保证金：中标人与采购单位双方签订合同并盖章后，并在规定时间内上传政府采购系统备案，送三明国信招投标有限公司留存备案一份。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）三明国信招投标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的，三明国信招投标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，三明国信招投标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，三明国信招投标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，三明国信招投标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若三明国信招投标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为三明国信招投标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，三明国信招投标有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为三明国信招投标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据三明国信招投标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，三明国信招投标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在三明国信招投标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与电子投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在三明国信招投标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，三明国信招投标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知三明国信招投标有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1三明国信招投标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由三明国信招投标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向三明国信招投标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，三明国信招投标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理
  投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，三明国信招投标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，三明国信招投标有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向三明国信招投标有限公司提出询问，三明国信招投标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望三明国信招投标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：
  19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由三明国信招投标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由三明国信招投标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或三明国信招投标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| （1）单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| （2）营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| （3）提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| （4）依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| （5）依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| （6）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| （7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| （8）信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| （9）中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| （10）联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 1、 开标会现场需另手持提供身份证原件，单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查、随带CA认证卡用于现场解密电子版投标文件。（投标文件中自行体现无行贿犯罪情形进行说明或承诺函）材料须加盖公章。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由三明国信招投标有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，三明国信招投标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由三明国信招投标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由三明国信招投标有限公司统一对外发布。

②对三明国信招投标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形
         无

技术符合性

明细

闽财购【2010】28号：技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效投标处理。 投标供应商对“第五章 二、技术和服务要求”响应承诺情况，由评标委员会进行评议，并在投标客户端上标记“技术要求响应表”页码。

商务符合性

明细

投标供应商对“第五章 三、商务条件”响应承诺情况，由评标委员会进行评议，并在投标客户端上标记“商务条件响应表”页码。

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，三明国信招投标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 项目包1采用综合评分法。

7.2评标标准

采购包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 1、对小、微企业报价给予 15%的扣除。 2、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%的扣除。 3、监狱企业视同上述中小企业享受政府采购扶持政策。 4、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。 5、本项目为服务类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业。” |
| 节能产品 | 若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于本采购包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额超过本采购包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务要求响应情况 | 52 | 投标人完全满足招标文件第五章（二、技术和服务要求）的得52分，其中： - 带“▲”共10条，1条不满足扣2分，共20分； - 其余参数1条不满足扣0.5分，共32分。 - 投标人对照招标文件要求逐项进行应答，标记正、负偏离情况。 - 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。 - 招标文件技术相关要求中有要求投标人提供官网全屏截图或网址链接或相应产品证书或检测报告或其他相关佐证材料的条款，未提供或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的不得分。 |
| 2、施工组织设计 | 3 | 投标人制定并提供本项目的施工组织设计，由评委进行比较打分：从施工组织计划、施工方案与工艺说明、质量保证措施、安全措施、文明施工措施、工期保证措施等方面评价，由评标委员会进行评分： - 施工组织设计完整充分、可行性高、操作性强，实施方案内容完整性好、合理性好、满足本项目需求的得3分； - 施工组织设计比较充分、可行性较高、操作性较强、实施方案内容完整性较好、合理性较好的、基本满足本项目需求的得2分； - 施工组织设计充分性、可行性、操作性、完整性一般、合理性一般的得1分， - 完整性差、与项目实际情况不符合的及未提供不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、制造商综合实力 | 1 | 投标人所投1600万高空AR云景全景像机产品制造商应具备较强的管理能力和创新能力，可保障产品的技术与质量指标并不断提升服务水平，能提供省级或省级以上政府部门颁发的管理创新示范企业证书的，得1分；能够提供市级以上政府部门颁发的管理创新示范企业证书的，得0.5分提供证书复印件并加盖公章。 |
|  | 1 | 投标人所投对接服务器产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明复印件并加盖公章的，得1分。 |
|  | 1 | 投标人所投云存储数据存储节点产品制造商应具备优秀的质量管理水平，曾获得由省级（或省级以上）政府部门颁发的政府质量奖项的，得1分；获得由市级政府部门办法得政府质量奖项的，得0.5分；提供相关证书复印件并加盖单位公章。 |
|  | 1 | 投标人所投大屏控制器的生产制造商，应具有高水平的科技创新实力与制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力、完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”的，得1分。提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  | 1 | 为体现企业科研技术、自主创新及知识产权运用能力等核心竞争力，投标人所投智能分析设备产品的厂家能获得由国家工信部认定的“工业企业知识产权运用能力培育工程试点单位”的，得1分，提供有效证明材料复印件并加盖公章。 |
|  | 3 | 为保证等保一体机的安全能力，所投等保一体机产品的生产厂商或供应商获得中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的信息安全服务资质认证证书。证书类别须涵盖SI安全集成、SM安全运维、SD安全开发。以上全部满足得3分，每不满足一项扣1分。须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2、投标人综合实力 | 1 | 投标人（或其上级机构）具有工信部颁发的基础电信运营商许可证书得1分；否则不得分。本项要求提供相关材料证明。 |
|  | 1 | 投标人针对本项目拟派出的项目负责人需同时具备PMP证书、信息系统项目管理师、注册信息安全工程师的1分（投标人应在响应文件中提供相关证书复印件以及投标人在投标截止日前6个月中任意一个月缴交社保情况等在职证明材料，否得不予计算得分。） |
|  | 2 | 根据提供售后服务响应能力进行评分，发生应急情况或其他需紧急处理情况，投标人或售后服务机构可在30分钟内到达业主所在地的得2分，可在1小时内到达现场的得1分。 注：投标人须提供相应证明材料（投标人公司或售后服务机构地到达业主所在地驾驶汽车时间以地图公里数时间截图佐证），未提供证明材料本项不予计分。 |
| 3、售后服务方案 | 3 | 根据投标文件中提供的售后服务、维护响应计划、售后服务的便捷性等（包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面），内容完整性好、合理性好、满足本项目需求的，得3分，内容完整性较好、合理性较好的、基本满足本项目需求的，得2分，完整性一般、合理性一般的得1分，完整性差、与项目实际情况不符合的及未提供不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

| 合同包 | 项 目内容 | 数量 | 最高限价 | 主要技术规格 | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 三明学院监消一体化项目 | 1项 | 380万元 | 详见标书 | 三明学院 | 杨老师 | 0598-8398519 |
| 注：投标人的投标报价超过最高限价的为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 品目号 | 名 称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 监消一体化管理平台 |  |  |  |  |
| 1.1 | 平台软件 |  |  |  |  |
| 1 | 监消一体化综合管理平台（基础管理平台）【核心产品】 | 1、采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统； 2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； 3、支持数据导出、数据和图片导出； 4、支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）； 5、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； 6、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； 7、支持对报警类型自定义选择不同的报警详情和报警处理页面，自定义选项由不同业务组件上报； 8、支持软件包（组件包、构架包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活 9、支持模型库管理，支持AI模型文件的添加、修改、删除和查看；支持本地或者远程方式获取模型文件；支持按照设备类型（IPC、NVR）对模型文件进行区分，并显示模型关联的标签信息；支持通过规则配置，可智能检测事件 | 1 | 套 |  |
| 2 | 视频应用 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议等接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 人脸识别 | 人脸识别比对，黑名单、白名单人员弹窗，人脸图片、视频检索，人员轨迹查询。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 门禁管理 | 支持接入多种门禁设备，可选利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示等应用。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 校园卡口管理 | 提供校园内道路上行驶车辆的抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品 牌、驾驶人员等属性识别，并提供车辆布控能力和车辆行驶轨迹信息。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 访客管理 | 提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 车辆管理 | 支持接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能、支持按次预约和按时段预约功能。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 巡更管理 | 完成区域内的巡更任务，主要提供巡更点管理、巡更计划、单兵巡更、巡更信息查询和统计分析等应用； 支持利用结构化摄像机、门禁点、报警器等设备作为巡更点。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 消防管理 | 支持安防消防数据统一平台管理，实现监消一体指挥。平台支持接收火灾报警系统、消防水系统、可燃气体系统、电气火灾系统、独立式烟感系统、视频联动系统、充电桩系统的报警进行统一监管；提供消防平台工作台，工作人员在工作台中可查看报警预警信息并进行处理，支持对消防设备网络、故障等信息自动检索管理（实现校内各消控室数据信息平台兼容）。 | 1 | 套 |  |
| 10 | AR云景业务管理 | 支持高低点视频预览，云台控制、多画面轮巡，标签同步回放，标签管理、标签分层、数据可视化展示等功能。支持在AR场景中添加建筑物标签，可展示标签名 称、基本信息、平面图、视频预览； 基本信息包括建筑物名 称、所属单位、建筑物高度、总容纳人员、总楼层、建筑物面积。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 数据看板 | 支持对平台内视频监控系统、门禁系统、访客系统、停车场系统、巡更系统、卡口系统、消防系统等统一在数据看板内展示，支持展示各类安防报警、设备运维等数据, 支持以饼图方式展示园区内部人员男女比例、年龄段占比，以及近七天出入统计曲线图，同时数据看板，根据需求定制排版和风格。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 图上监控 | 支持2D静态地图导入；支持视频、门禁、停车场、消防设备、报警设备在地图添加展示资源位置信息；支持在地图上对监控点进行预览、回放。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 移动端APP | 平台软件的报警信息要能推送到特定管理人员、领导的手机APP上，可用手机查看监控画面、安防点位信息。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 公安接收模块 | 具备接入条件后，接收公安平台反推的人员预警数据 | 1 | 套 |  |
| 1.2校内系统接入调试 |  |  |  |  |  |
| 21 | 视频监控系统接入调试 | 将三明学院（含三元校区）可用的监控设备接入监消一体化综合管理平台 | 1 | 项 |  |
| 22 | 门禁系统接入调试 | 将三明学院可用的门禁设备接入监消一体化综合管理平台 | 1 | 项 |  |
| 23 | 消防系统接入调试 | 将三明学院可用的消防控制设备接入监消一体化综合管理平台 | 1 | 项 |  |
| 1.3社会面平台对接调试 |  |  |  |  |  |
| 24 | 三明市消防平台对接 | 具备接入条件后，与三明市消防设施联网监测系统平台对接 | 1 | 项 |  |
| 25 | 三明市公安平台对接 | 具备接入条件后，与三明市公安监控平台对接 | 1 | 项 |  |
| 1.4平台配套硬件 |  |  |  |  |  |
| 26 | 中心服务器 | 处理器：≥2*Intel Xeon 4210 2.2G 9.6UPI 13.75M 10C 85W； 内存：≥16GB 2666*8 支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB； 硬盘：≥2*2TB 3.5寸硬盘 ； 硬盘:机械盘需写明转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6GB； | 1 | 台 |  |
| 27 | 业务服务器 | 处理器：≥2*Intel Xeon 4210 2.2G 9.6UPI 13.75M 10C 85W； 内存：≥16GB 2666*8 支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB； 硬盘：≥2*2TB 3.5寸硬盘 ； 硬盘:机械盘需写明转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，≥6GB； | 1 | 台 |  |
| 28 | 对接服务器 | CPU：≥1颗 Intel XeonE3-1225 V5 内存：≥1条16GB DDR4内存 硬盘：≥1块1T 3.5英寸 6GbSATA热插拔硬盘 操作系统：基于64位的主流Linux版本 | 1 | 台 | 公安平台反推对接 |
| 29 | 智能分析设备 | 1. 支持≥256路H.265、H.264。 2. 具有≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥4个RJ45网络接口、≥1个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接RS485键盘）、≥1个eSata接口、≥2个miniSAS扩展接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥48路报警输入接口、≥24路报警输出接口、可内置≥24个SATA接口硬盘。 3. 可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔。 4. 支持≥64个人脸库，库容≥50万张人脸图片。 5. ▲支持≥128路视频流人脸识别和≥256路图片流人脸识别；具有≥12个GPU，单个GPU条件下，支持≥30张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败、高频次报警和陌生人报警，人脸库建模速度≥38张/秒（单个引擎）。【提供由公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章，原件备查】 6. ▲人脸正对相机，无人脸遮挡等干扰情况，非监视名单误报率≤0.01%；人脸识别准确率≥99%；监视名单漏报率≤0.1%。具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储【提供由公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章，原件备查】 7. 人脸图片建模成功率≥99.99%。 8. 支持高频人员报警功能，支持低频人员报警功能。 9. 支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在平面图上展示人员行动轨迹。 10. 支持图片存储服务，可将NVR作为图片存储服务器，接收并存储前端推送的图片。 11. 支持设置一台设备为其他多台的热备机，最多支持≥32台主设备，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备。 12. 可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断并给出诊断结果。 | 2 | 台 |  |
| 30 | 8TB硬盘 | 8TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口 | 4 | 块 |  |
| 31 | 消防信息传输装置 | 1. 通讯方式 以太网 2. 使用环境 室内 3. 防护等级 IP30 4. 通讯接口 ≥2路RS485/RS232，≥1路RJ45，≥1路CAN总线，≥1路开关量输入 5. 供电 AC220 50Hz 6. 执行标准 GB26875.1-2011 7. 消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒 | 7 | 套 | 用于传统消防接入管理平台，一个消控室一套,其中两个预留 |
| 二、指挥中心装修 |  |  |  |  |  |
| 2.1吊顶、墙面、门窗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有装修拆除 | 原有装修拆除 | 1 | 项 |  |
| 2 | 原有设备拆除、利旧安装 | 原有设备拆除、利旧安装 | 1 | 项 |  |
| 3 | 设备间窗户封堵 | 防火防水石膏板封堵，铝塑板饰面 | 1 | 项 |  |
| 4 | 墙面找平刮腻、粉刷乳胶漆 | 墙面找平刮腻、粉刷乳胶漆 | 190 | ㎡ |  |
| 5 | 天棚面刷防尘漆 | 环氧聚氨脂防尘防潮漆 | 203 | ㎡ |  |
| 6 | 铝合金微孔吊顶板 | 铝合金微孔吊顶板，含龙骨 | 174 | ㎡ |  |
| 7 | 饰面铝塑板 | 饰面铝塑板 | 190 | ㎡ |  |
| 8 | 钢质防火单开门 | 钢质防火单开门，甲级 | 2 | 樘 |  |
| 9 | 人脸门禁 | 含人脸门禁主机、磁力锁、出门按钮、闭门器等，可用人脸、密码、指纹开锁。 | 3 | 套 |  |
| 2.2承重改造 |  |  |  |  |  |
| 10 | 角钢底座制作安装 | 博学楼设备间角钢底座制作安装,满足机房安装载荷需求。 | 1 | 项 |  |
| 2.3地板 |  |  |  |  |  |
| 11 | 地面防尘漆处理 | 地面防尘漆处理，两遍 | 203 | ㎡ |  |
| 12 | 防静电地板 | 防静电地板，≥600*600*35，国标，架空200~300mm可调，含支架、踏步制作 | 174 | ㎡ |  |
| 13 | 不锈钢踢脚线 | 不锈钢踢脚线 | 80 | m |  |
| 2.4隔断 |  |  |  |  |  |
| 14 | 玻璃隔断1 | 12MM钢化玻璃隔断，含玻璃门 | 26 | ㎡ |  |
| 15 | 玻璃隔断2 | 双层中空玻璃隔断，内置磁控百叶，含玻璃门 | 26 | ㎡ |  |
| 2.5配电系统 |  |  |  |  |  |
| 16 | 灯具 | LED矩形灯，30W | 27 | 盏 |  |
| 17 | 灯具 | LED矩形灯，30W，带应急 | 18 | 盏 |  |
| 18 | 安全出口指示灯 | 3.6V，300mAH镍镉充电电池组，应急时间≥90min，转换时间≤5s | 3 | 套 |  |
| 19 | 疏散指示灯 | 3.6V，300mAH镍镉充电电池组，应急时间≥90min，转换时间≤5s | 3 | 套 |  |
| 20 | 市电配电柜 | ≥600*500*2000mm，含断路器、电涌保护器、后备保护器、熔断器、中间继电器等配件 | 1 | 套 |  |
| 21 | 智慧电源管理系统 | 4P智能空开 ： 1. 额定电压 AC380V 2. 额定线电流 63A 3. 接线能力 25mm2及以下导线 4. 工作温度 -15℃~40℃ 5. 工作湿度 ≤95%RH（无冷凝） 6. 短路保护，线路短路时，断路器≤0.04s断电保护 7. 过压保护，入户电压超过456V，≤10s内断路保护 8. 功率限定：达到限定功率，5s后断路 9. 手自动一体控制 | 6 | 个 |  |
| 22 |  | 电源防浪涌模块： 输入电压：AC220V 额定输出电压：DC12V 额定输出电流MAX DC2A 防雷击浪涌保护最大泄放电流：20kA 安装方式：导轨卡口 | 1 | 个 |  |
| 23 |  | 智慧用电网关： 1. 设备应支持4G全网通，支持SIM卡和物联网卡或有线网络通讯方式 2. 设备应支持通过LAN、4G方式同时向本地平台和云平台发送预警/报警、实时监测数据、设备状态 ； 3. 设备支持接入28个1P/2P智能微型断路器或14个3P/4P智能微型断路器 4. 可采集、监控被测的每一条用电回路的电流、电压、漏电流、功率、电量、温度等数据，并将现场实时探测数据通过网络发送平台; 5. 支持≥5000条离线数据存储。 | 1 | 个 |  |
| 24 |  | 控制面板： 1.支持≥7寸触摸屏； 2.支持分组控制、一键分/合闸、定时控制； 3.支持设备状态、故障、警情等信息本地提示； 4.支持对空开的所有数据进行实时监测； 5.支持断电续传功能； | 1 | 个 |  |
| 25 | 电力电缆 | 市电进线YJV-4*25+1*16 | 350 | 米 |  |
| 26 | 室内强电布置 | 室内强电布置（灯光、开关、排插及电源拉线等）,含挖槽布管 | 1 | 项 |  |
| 2.6防雷接地 |  |  |  |  |  |
| 27 | 等电位端子箱 | 等电位端子箱（内含接地铜排） | 1 | 套 |  |
| 28 | 接地铜带 | 接地铜带,100*0.2mm | 210 | m |  |
| 29 | 接地线 | 接地多股铜线16mm2 | 50 | m |  |
| 30 | 接地线 | 接地主干线缆35mm2 | 100 | m |  |
| 2.7音响设备 |  |  |  |  |  |
| 31 | 3P空调 | 单冷3P落地空调 | 2 | 套 |  |
| 32 | 音箱 | 1.单元结构≥10"低音×1，1.75"高音×1 2.频响范围(±3dB)不次于：65Hz-19,000Hz 3.灵敏度（折算到1m，1W）≥96dB 4.最大声压级≥120dB 5.输入阻抗8Ω 6.额定功率≥250W | 4 | 台 | 监控室1台、会议室1台 |
| 33 | 功放 | 1.输出功率(EIA1KHz1%THD)立体声8Ω≥：350W×2，4Ω≥：530W×2，桥接8Ω≥：1060W 2.频响≥20Hz-20kHz,±0.5dB 3.输入灵敏度具备0.77V 4.平衡输入阻抗不次于20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced 5.信噪比≥95dB 6.失真度≤0.03% 7.额定输出功率8ohm1KHz时分离度≥70dB 8.阻尼系数f=1KHz8OHMS≥240 9.转换速率≥15V/uS | 2 | 台 |  |
| 34 | 调音台 | 1.输入：≥8路话筒（MIC）卡农输入，≥8路线路LINE IN输入，≥8路断点（I N S E R T)输入，≥2路立体声输入，≥1路蓝牙输入，≥1路USB输入（支持录音）； 2.输出：≥1组左右声道主输出（L\R），≥2编组（GROUD)输出，≥1路辅助（AUX）输出，≥1路监听（PHONE）输出，≥2路CD/TAPE输出，≥1路返送（return）输出，≥1路效果脚踏开关（FX SW）； 3.每路话筒输入接口支持48V幻象供电，一键开关所有MIC接口幻象供电； 4.每路MCI/LINE输入均具备PAD开关按键，≥4段EQ均衡，≥1个左右声像旋钮，≥1个效果旋钮，≥1个默音（MUTE）按键； 5.具备≥13个60MM物理推杆，其中≥9个输入推杆，≥4个输出推杆； 6.主输出（L\R）具备双7段图示均衡EQ可调； 7.具备≥16种DSP数字混响效果，效果音频可输出至主输出接口或编组输出接口； 8.支持MP3播放及录音功能，显示屏可显示播放歌曲，具备上一曲、下一曲、暂停播放、录音等功能按键 | 1 | 台 |  |
| 35 | 数字抑制器 | 1.需支持96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换；8000W,总容量10A； 2.需具备≥5路输入，≥5路输出； 3.每通道≥24个led灯可显示啸叫点数量； 4.每通道需提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 | 1 | 台 |  |
| 36 | 音频处理器 | 1、配备≥3路模拟输入和≥6路模拟输出。内置矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能。通过网络连接电脑软件控制或RS485/TCPIP连接中控远程控制，适合用在各种场合的扩音工程； 2、适用场合：会议室、多功能厅、礼堂、法庭、专业演出； 3、采用DSP技术的高性能专业音频处理器； 4、提供≥3路平衡输入≥6路平衡输出； 5、分频、EQ、压限、延时、信号发生器、矩阵混音等功能； 6、输入输出每通道提供7段PEQ和高低通； 7、输入输出每通道提供长达1000ms的延时设置； | 1 | 台 |  |
| 37 | 电源时序器 | 1.≥2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态； 2.可顺序开启逆序关闭； 3.具备RS232COM口，可接受中控控制； 4.各路开关时间间隔可调； 5.主机需支持级联叠机ID:0-255，级联时状态自动检测并设置； ▲6.需支持定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作【提供具有CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构出具的合格检测报告复印件予以佐证】 7.主机需支持面板通道独立关闭功能； ▲8.支持可选配电源净化功能（EMI专业电网滤波器），支持欠压，过压检测报警关闭，支持面板LOCK锁定功能【提供具有CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构出具的合格检测报告复印件予以佐证】； 9.主机需具备≥10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； | 1 | 台 |  |
| 38 | 发言单元管理器 | 1.发言单元管理器适合各种会议室，多功能厅，报告会等场合； 2.配备发言单元平衡输入接口，两路线路输出接口，一路平衡输出接口； 3.每通道的输入口可以根据输入单元的不同灵敏度来选择不同的输入电平； 4.线路输出有A.B接口，支持多台串联； 5.供电方式：交流220V/50Hz； 6.麦克风最大输入阻抗：8KΩ； 7.麦克风输入灵敏度：-38dB～-50dB； 8.最大输入电平：MIC 20mV； 9.最大增益：70dB； 10.频率响应：20Hz-20KHz； 11.幻像供电：＋48V。 | 1 | 台 |  |
| 39 | 话筒 | 1.方杆模拟话筒 2.灵敏度 -35 dB 3.频率响应 50Hz-18KHz 4.输出阻抗 ≤200Ω 5.最大声压级 125 dB (THD≤3%) 6.信噪比 ≥74 dB | 8 | 台 |  |
| 40 | 音响机柜机柜 | 32U机柜 | 1 | 台 |  |
| 2.8机房消防 |  |  |  |  |  |
| 41 | 机柜消防装置 | 热气溶胶灭火装置，热气溶胶≥160g，悬挂安装，使用有效期≥4年 | 8 | 套 |  |
| 42 | 便携式热气溶胶灭火器 | 便携式，热气溶胶≥100g，使用有效期≥4年 | 9 | 个 |  |
| 2.9布线 |  |  |  |  |  |
| 43 | 室内弱电布置 | 室内弱电布置（视频线、网线等）,含挖槽布管 | 1 | 项 |  |
| 44 | U型走线架 | U型不锈钢网格走线架，宽400，高100，机柜上方安装 | 10 | 米 |  |
| 45 | 强电桥架 | 150*100mm 1.0厚度，静电地板下方安装 | 30 | 米 |  |
| 46 | 弱电桥架 | 150*100mm 1.0厚度，静电地板下方安装 | 30 | 米 |  |
| 2.10配套办公用品及其它 |  |  |  |  |  |
| 47 | 无线路由器 | 适用频段：2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz 无线协议：Wi-Fi 6 无线速率：3200M WAN接入口：千兆网口 | 1 | 台 |  |
| 48 | 4联操作台 | 4联操作台 | 1 | 套 |  |
| 49 | 椅子 | 椅子 | 16 | 张 |  |
| 50 | 会议桌 | 4米*2米 | 1 | 张 |  |
| 51 | 文件柜(矮柜) | 铁皮二斗矮柜,长宽高：≥850*390*900mm | 2 | 张 |  |
| 52 | 文件柜(高柜) | 铁皮中二斗高柜,长宽高：≥850*390*1800mm | 2 | 张 |  |
| 53 | 窗帘 | 窗帘 | 1 | 套 |  |
| 54 | 垃圾装车运费 | 垃圾装车运费 | 1 | 项 |  |
| 55 | 搬楼费 | 搬楼费 | 1 | 项 |  |
| 56 | 卫生费 | 卫生费 | 1 | 项 |  |
| 三、显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距 LED显示屏 | 1）像素间距：≤1.56mm； 2）箱体类型：压铸铝箱体 3）分辨率≥384*216dots 4）像素密度：≥409600 dots/m2 5）光学参数：灰度等级≥16383 levels per color；颜色281.4 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2.5%；亮度均匀性≥97%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 6）在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿； 7）电气参数：输入电源AC100~240V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤500 W/m2；输入功率(典型值)≤150 W/m2； 8）显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。 9）环境参数：工作温湿度-10℃~+45℃/10%~80%RH；存储温湿度-25℃~+60℃/10%~80%RH 10）维护方式：前维护 11）含3块显示板用作备品配件 | 16.2 | ㎡ |  |
| 2 | 显示屏独立主控 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路HDMI视频输入 3) 四个网口输出 4) USB接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率1920×1200 | 4 | 台 |  |
| 3 | 大屏控制器 | 1. 投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱≥13个板卡插槽，系统稳定可靠。 2. 支持≥4路DVI输入接口、≥8路DVI输出接口。 3. 投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 4. 投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 5. 投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 6. 投标产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持≥8种分辨率输出。 7. 投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 ▲8. 投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；图像切换时间≤20ms；支持对电视墙进行回显功能，可将拼接电视墙显示画面作为输入信号接入显示器；每个电视墙支持独立回显，回显内容和大屏内容同步，每路图像支持编码存储功能。【提供由公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章，原件备查】 ▲9. 投标产品应具备单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能；支持镜像功能，对设备进行电视墙操作时，另一台设备可同时进行同样的操作；支持将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景，并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换，预案数量不小于128个，切换中间无延时，切换过程无黑屏、花屏、蓝屏。【提供由公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章，原件备查】 | 1 | 台 |  |
| 4 | 多屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 | 1 | 套 |  |
| 5 | 管理工作站1 | CPU:≥i5-10400 内存：≥8G 硬盘：固态≥256G+机械≥1T 显卡：≥2G独显 显示器：≥21.5英寸LCD | 1 | 套 |  |
| 6 | 配电柜 | (20KW)带漏电保护功能 | 1 | 套 |  |
| 7 | 安装结构件 | 电视墙结构件、结构附件包 | 1 | 套 |  |
| 四、一体化机柜 |  |  |  |  |  |
| 4.1机柜系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化柜柜体 | 1、采用6个机柜，含封闭冷、热通道，单机柜尺寸：≤600*1200*2000mm（不含脚轮高度），承重≥2100KG,设备安装高度42U，机柜前门为双层隔热玻璃门，后门为单开全封闭钣金门；含脚轮支撑脚；螺丝螺母≥40套。 2、机柜同时支持上下进线方式，过线孔采用阻燃毛刷封挡； 3、封闭机柜的冷热通道位置均含有带应急通风风扇，最大循环风量≥1100m3/h，按照单个机柜热负荷≥3KW散热设 计，可在制冷系统故障或停机时开启风扇强制通风散热，在制冷恢复正常时自动关闭风扇，同时还可以与消防系统进行联动。 4、机柜后部两侧具备竖直理线板，高度42U，宽度≥100mm，可用于强弱电理线及安装PDU等； 5、提供相应的附件，包括机柜层板≥6个、导轨≥6个、盲板≥120个、照明≥6个套，盲板采用阻燃塑胶材质，免工具安装设 计； 6、机柜及其附件所用非金属材质均应满足UL94-V0阻燃标准； 7、机柜前后标配照明灯；内部具备氛围灯，灯光颜色与状态联动功能,可通过系统告警状态（监控系统各类告警）的变化显示不同灯带颜色； 8、一体化机柜100%负载下，能效值（PUE）≤1.23 | 1 | 套 |  |
| 4.2配电系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | 30K配电模块 | 7U机架式配电模块，380V总输入：100A/3P，市电输出：PDU:8*32A/1P;空调:3*32A/1P;UPS：1*63A/3P，维修旁路：1*63A/4P，UPS输出：1*63A/3P，U电PDU：8*32A/1P，照明及应急通风：2*10A/1P，直流12V输出：12V*2；新风控制接口*1；含电源指示灯，C级防雷，主路电量监测，支持RS485通讯，开关采用施耐德器件。 | 1 | 套 |  |
| 3 | UPS | 在线机架式UPS，长效机，30KVA/30KW，三进三出，不含电池，支持±192V/±240V电池接入，电池支持32-40节可调,最大并机4台,支持RS232接口； UPS应具备一定的抗震特性，需满足9烈度抗震要求。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 蓄电池 | 12V65AH电池，含2个电池柜、40节电池连结线。 | 40 | 节 |  |
| 4.3制冷系统 |  |  |  |  |  |
| 5 | 列间精密空调 | 1、列间精密空调，恒温恒湿型;两侧送风;全变频设 计，电子膨胀阀，制冷量随负荷变化而自动调节，避免封闭环境内空调频繁启停、温度剧烈波动；触摸屏实时显示各部件运行状态显示,屏幕尺寸≥7英寸; 2、总冷量≥12.5KW； 3、风量：≥3200m3/h； 4、能效比： ≥3.0； 5、需选用R410环保冷媒体； 6、温度控制：±1℃； 7、精密空调系统应采用调节更准确迅速的电子膨胀阀；在需要除湿运行时，电子膨胀阀调节供液量配合EC风机调速响应快速除湿，减少空气过冷及热补偿需求，降低精密空调除湿过程耗电量。 8、精密空调机组的温度、湿度控制性能：应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、除湿等功能，标配过欠压、缺相、错相、漏水、过滤网脏堵报警。 | 1 | 套 |  |
| 4.4动环监控系统 |  |  |  |  |  |
| 6 | 一体化监控单元 | 监控主机具备≥10寸的触摸屏，可接入漏水，防雷，红外，烟感等传感器。不含供电电源 | 1 | 台 |  |
| 7 | 一体化机柜智能管理软件 | 一体化机柜监控软件，含1台UPS接入授权 含1台配电单元接入授权 含1台精密空调接入授权 含1套微模块门禁接入授权 含1套微模块摄像机接入授权 | 1 | 套 |  |
| 8 | 4G全网通语音电话短信猫 | 短信语音二合一，支持四大运营商，需要用户提供电话卡 | 1 | 台 |  |
| 9 | 机柜式温湿度传感器 | LCD显示 实时显示温度、湿度 温度范围 -20℃～80℃，湿度范围 0～100%RH，温度误差 <±0.3℃，湿度误差 <±3%RH | 2 | 个 | 冷、热通道各1个 |
| 10 | 烟雾传感器 | 2线制，工作电压12V | 1 | 个 | 热通道顶部安装 |
| 11 | 声光告警 | LED声光报警器 | 1 | 个 |  |
| 12 | 门磁传感器 | 用于监测机柜前后门状态，干接点信号输出，每台机柜配置2个 | 12 | 个 | 机柜前后门 |
| 13 | 不定位式漏水检测器 | 可调灵敏度；只用在使用水浸绳的情况下，最大监测距离500米。导轨安装 | 1 | 个 | 空调周围布置 |
| 14 | 不定位漏水感应绳 | 非定位，送胶贴，自带引出线 | 1 | 条 |  |
| 4.5机柜弱电布线 |  |  |  |  |  |
| 15 | 机柜弱电布线 | 设备间连接所需的光纤、网线等 | 1 | 项 |  |
| 五、光缆、网络 |  |  |  |  |  |
| 5.1楼宇间管道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手孔井 | 手孔井，尺寸≥350*350*350，含挖土埋地安装 | 45 | 套 |  |
| 2 | 挖沟破路 | 挖沟破路、回填修复。 | 3500 | 米 |  |
| 3 | SC100钢管 | SC100热镀锌管 | 300 | 米 | 主干管道，过街敷设 |
| 4 | SC50钢管 | SC50热镀锌管 | 100 | 米 | 过街敷设 |
| 5 | PVC90管 | PVC90管 | 1400 | 米 | 主干管道 |
| 6 | PVC50管 | PVC50管 | 500 | 米 |  |
| 7 | PVC32管 | PVC32管 | 6480 | 米 |  |
| 5.2楼宇间光缆 |  |  |  |  |  |
| 8 | 48芯室外光缆 | 48芯单模 | 2600 | 米 |  |
| 9 | 24芯室外光缆 | 24芯单模 | 1200 | 米 |  |
| 10 | 12芯室外光缆 | 12芯单模 | 4900 | 米 |  |
| 11 | 6芯室外光缆 | 6芯单模 | 11000 | 米 |  |
| 12 | 4芯室外光缆 | 4芯单模 | 6300 | 米 |  |
| 13 | 室外光交箱 | 室外光交箱，含光纤配线架 | 4 | 套 |  |
| 14 | 光缆熔接 | 光缆熔接 | 1696 | 芯 |  |
| 15 | 光缆配套 | 壁挂分纤箱、光纤盒、光耦合器、光纤跳线、尾纤、标签、光纤测试等 | 1 | 套 |  |
| 5.3网络交换机 |  |  |  |  |  |
| 16 | 核心交换机 | 1、采用高可靠的模块化设 计方式，主控板槽位数量≥2，业务板槽位数量≥6；整机最大交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥36000Mpps 2、支持冗余主控引擎，支持电源冗余，支持冗余风扇框； 3、主控、交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 4、配千兆电口≥24，千兆光口≥72，万兆光口≥16，配置2块电源； | 1 | 套 |  |
| 17 | 24口接入交换机 | 支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP，可网管 | 48 | 台 |  |
| 18 | 千兆光模块 | 千兆光模块，单模单纤 | 102 | 个 |  |
| 19 | 万兆光模块 | 万兆光模块，单模单纤 | 6 | 个 |  |
| 20 | 6U机柜 | 6U机柜 | 48 | 台 |  |
| 六、网络等保 |  |  |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙 | 1、网络层吞吐量≥15G，应用层吞吐量≥6G，并发连接数≥200万,新建连接数≥9万，≥2个万兆SFP光接口，≥8个千兆电接口；3年售后和硬件维保服务。1年WEB应用防护识别库、IPS特征库、僵尸网络与病毒防护库、实时漏洞分析识别库和URL&应用识别库更新服务。 2、▲产品支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，【提供由第三方权检测机构出具带“CMA”标识的关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告。（需提供产品检测报告关键页复印件】。 3、产品支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告； 4、产品支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险。 5、产品支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址； 6、产品支持对不少于9880种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 7、▲产品支持基于地域维度设置流控策略，实现多区域流量批量快速管控功能。【提供由第三方权检测机构出具带“CMA”标识的关于“国家/地域的流量管理”功能项的产品检测报告。（需提供产品检测报告关键页复印件）】 8、▲产品支持CC攻击防护功能，为保障CC攻击的检测效果，【提供由第三方权检测机构出具带“CMA”标识的关于“CC攻击防护”功能项的产品检测报告。（需提供产品检测报告关键页复印件） 】 | 1 | 台 |  |
| 2 | 等保一体机 | 1、标准2U机架式设备，CPU：≥2颗Silver 4214R 2.40 GHz（12C）；内存≥128GB DDR4；硬盘：系统盘≥240GB SATA SSD，缓存盘≥480GB SATA；网口接口≥6个千兆电口，≥2个万兆光口；冗余电源。含3年产品质保。 2、平台应包含日志审计组件、漏洞扫描组件、运维审计组件、端点安全组件、数据库审计等安全功能组件。 3、平台可根据实际业务环境定义业务安全区域，简化运维管理。 4、在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑的编排，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备。 5、支持针对业务、用户的风险事件进行分类，至少包含已经明确失陷的业务以及业务的威胁、脆弱性分析。同时能够针对已经实现、具备威胁与脆弱性不同阶段的安全事件进行等级描述、定位事件从何种安全组件上报，是否处理以及安全事件详情。 6、为了提供更好的排障手段，支持在平台内节点抓包分析分析功能，能够设置抓包的网口、过滤条件、文件大小等参数。 7、平台支持关键安全组件双机功能，保障安全组件高可用；在双机场景下，管理平台要支持双机配置同步，在硬件故障时保障无感知切换。 8、支持基于一体化平台的安全管理中心功能，能够对设备进行统一纳管，包括规则库与补丁包的统一升级、策略的统一配置、客户端补丁包统一升级等。 9、支持等保2.0安全管理中心要求自评功能，能够进行完整度评估。 10、支持安全管理中心交付模板，帮助用户快速交付安全管理中心各项功能。 11、支持对云安全服务平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 安全组件（软件） | 日志审计: 1、日志审计节点数：≥50个，提供3年软件升级服务。 2、支持接入TLS加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 3、支持接入 TLS 加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 4、支持通过正则、分隔符、json、xml 的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。（需提供截图证明） 5、支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指 定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP 地址、特征 ID、URL 进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件。 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 漏洞扫描: 1、系统漏扫授权IP数≥100，WEB漏扫授权URL数≥20；性能指标：系统漏扫最大并发IP数≥75，WEB漏扫最大并发URL数≥5；提供3年软件升级服务。 2、支持快速扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中快速扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行。 3、支持对操作系统、数据库、中间件等按照等保二级、等保三级要求实施基线配置核查。 4、系统漏洞扫描：支持选择紧急漏洞进行单独评估，支持对新爆发的0day漏洞检测，至少有Apache Solr Velocity模板远程代码执行漏洞、phpstudy 后门发现漏洞、Jenkins Git client插件命令执行漏洞、致远 OA A8 无需认证 Getshell 漏洞等。 5、支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情。 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 运维审计: 1、提供≥50个资源授权，提供运维人员单点登录、用户权限细粒度授权及访问控制、运维过程审计等功能，提供3年软件升级服务。 2、内置配置管理员、密码管理员、审计管理员、系统管理员、系统审计员、普通运维用户等管理角色。 3、支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设 计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入。 4、支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指 定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作。 | 1 | 套 |  |
| 6 |  | 端点安全软件: 1、管理平台采用软件包方式提供安装，安装后其中必须具备终端管理、终端病毒查杀、文件实时监控防护、东西向访问微隔离、暴力破解检测响应、设备联动响应等功能组件，保障平台的扩展性和兼容性。提供不少于10个的服务器客户端授权和40个PC端点授权。 2、暴力破解检测：支持SSH、RDP服务的暴力破解检测，支持显示攻击日志，例如攻击源、服务器名、攻击类型等，支持显示暴力破解事件的详情，例如攻击方法、内容、历史情况等。采用自动化策略，可以自动或手动将暴力破解攻击源加入IP黑名单，以及支持从黑名单列表中删除IP地址。 3、具备基于多维度轻量级的无特征检测技术，多引擎协同工作，包括：基于 AI 技术的自研引擎、基于家族基因分析的特征检测引擎、基于虚拟执行和操作系统环境仿真技术的行为引擎、基于大数据分析平台的云查引擎。（提供客户端多引擎截图证明） 4、一键式操作对指 定终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果。 | 1 | 套 |  |
| 7 |  | 数据库审计: 1、数据库流量≥200M，日志检索≥15000条/s，提供3年软件升级服务。 2、支持自动基线学习数据库语义语法，并支持提取参数自动生成SQL模板，可以减少审计日志的重复写入和节省磁盘的存储空间。 3、支持多种数据库类型的审计，支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计、Informix数据库审计、达梦数据库审计、人大金仓数据库审计、postgresql数据库审计、sysbase数据库审计、cache数据库； 4、支持使用饼图展示 Agent 总数、在线数、不在线数；支持使用饼图展示数据库 IP 总数、活动数、不活动数支持；使用动态曲线图展示所有 Agent 的上报的数据库 IP 会话总数。 5、在 Linux 系统下，Agent 探针支持自动部署。支持监控已添加的 Agent 的运行情况，包括：编号、名 称、部署位置、监控的 IP、操作系统类型、占用的 CPU 资源、占用的内存资源、运行状态。 | 1 | 套 |  |
| 七、监控设备 |  |  |  |  |  |
| 7.1北区运动场 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1600万高空AR云景全景像机 | 1. 采用≥1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2. 像素：全景≥1600万；球机≥400万； 3. 最大分辨率：5520×2700； 4. 最低照度：全景：≤0.0005Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；球机：≤0. 001Lux F1.4（彩色模式）；≤0.0005Lux F1.4（黑白模式）；≤0Lux（红外灯开启）； 5. 最大补光距离：≥400米； 6. 镜头类型：全景：定焦 球机：变焦； 7. 透雾功能：支持光学透雾； 8. 支持AR全景展示，可添加各类AR标签。 ▲9. 全景镜头光圈均不小于F1.0；支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测；设备内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。【提供由公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章，原件备查）】 | 1 | 台 |  |
| 7.2校大门、停车场、智慧体育公园、工科楼周边等 |  |  |  |  |  |
| 2 | 800万全景全彩全结构化球型摄像机 | 1. 传感器类型：全景≥1/1.8英寸CMOS；细节≥1/1.2英寸CMOS； 2. 像素：全景≥800万；细节≥800万； 3. 主码流视频分辨率支持3840×2160、50帧/秒 4. 最低照度：全景：彩色：≤0.0005lux； 黑白：≤0.0001lux；细节： 彩色：≤0.0005lux；黑白：≤0.0001lux； 5. 最大补光距离：全景白光：≥20m（人脸），≥30m（结构化）细节≥200m（柔光）； 6. 人脸最大可识别距离：全景：≥7m 细节：≥30m； 7. 车牌最大可识别距离：全景：≥10m细节：≥100m； 8. 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍； 9. 音频输出：≥1路； | 7 | 台 |  |
| 3 | 室外音柱 | 音频额定输出功率≥10W，含≥1路音频输入 | 7 | 台 |  |
| 7.3主干道路口及公共区域 |  |  |  |  |  |
| 4 | 800万全彩全结构化摄像机（人脸） | 1. 采用≥1/1.8英寸800万像素CMOS图像传感器； 2. 支持最大分辨率≥3840×2160； 3. 支持最低照度：≤0.002Lux（彩色模式）；≤0.0002Lux（黑白模式）；≤0Lux（补光灯开启）； 4. 支持最大补光距离≥80m；支持最大人脸检测距离≥50m； 5. 内置8mm~32mm电动变焦镜头； 6. 支持通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 7. 支持人脸识别：支持普通模式和统计模式；支持人脸检测，支持跟踪；支持优选；支持抓拍； 8. 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（提供由公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章，原件备查） | 3 | 台 |  |
| 5 | 800万全彩全结构化摄像机（轻卡口） | 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2.镜头：标配10mm~30mm变焦镜头； 3.图像分辨率：3840×2160； 4.视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 5.可识别不低于170种车辆品 牌；车辆品 牌识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于97%； 6. 可识别不低于3600种车辆子品 牌；车辆子品 牌识别白天准确率不小于97%，晚上准确率不小于93%； 7. 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡； 8. 音频输出：≥1路； 9.支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（提供由公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章，原件备查） | 34 | 台 |  |
| 6 | LED常亮灯 | 光源类型：大功率LED，三车道补光 可通过RS485实现可调亮度 LED灯珠数量：≥16颗 发光角度：≥40° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：光敏控制 防护等级：IP66 | 34 | 台 |  |
| 7 | 室外音柱 | 音频额定输出功率≥10W，含≥1路音频输入 | 34 | 台 |  |
| 8 | 400W全彩全结构化摄像机 | 1. 采用≥1/1.8英寸400万像素CMOS图像传感器，内置GPU芯片； 2. 内置2.7mm-12mm，电动变焦镜头； 3. 支持最低照度彩色：≤0.002lx，黑白：≤0.0002lx； 4. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264、H.265支持Baseline/Main/High Profile； 5. 信噪比≥56dB； 6. 支持最大暖光补光距离≥30米，支持最大人脸检测距离≥10米； 7. 支持人脸检测，支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，支持人脸曝光，支持人脸抠图区域可设：人脸、单寸照，支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略，支持人脸角度过滤功能，支持优选时长可设； 8. 支持DC12V/POE供电； 9. 工作温度：-30℃~+60℃ | 15 | 台 |  |
| 7.4教学楼入口公共区域 |  |  |  |  |  |
| 9 | 400W全彩全结构化摄像机 | 1. 采用≥1/1.8英寸400万像素CMOS图像传感器，内置GPU芯片； 2. 内置2.7mm-12mm，电动变焦镜头； 3. 支持最低照度彩色：≤0.002lx，黑白：≤0.0002lx； 4. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264、H.265支持Baseline/Main/High Profile； 5. 信噪比≥56dB； 6. 支持最大暖光补光距离≥30米，支持最大人脸检测距离≥10米； 7. 支持人脸检测，支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，支持人脸曝光，支持人脸抠图区域可设：人脸、单寸照，支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略，支持人脸角度过滤功能，支持优选时长可设； 8. 支持DC12V/POE供电； 9. 工作温度：-30℃~+60℃ | 15 | 台 |  |
| 7.5值班室监控 |  |  |  |  |  |
| 10 | 400万离岗检测双光变焦防暴半球网络摄像机 | 1. 采用≥1/2.7英寸400万像素CMOS图像传感器，内置GPU芯片； 2. 最大分辨率：2688×1520； 3. 最低照度：≤0.002Lux（彩色模式）；≤0.0002Lux（黑白模式）；≤0Lux（补光灯开启）； 4. 最大补光距离：红外视频监控距离≥50m; 暖光视频监控距离≥20m;暖光人脸检测距离≥8m； 5. 镜头类型：电动变焦； 6. 镜头焦距：2.7-13.5mm； 7. 内置MIC； 8. 内置扬声器； 9. 支持对进入规定区域人数异常检测、睡觉检测，支持区域配置，支持对最低报警人数配置，支持报警检测时间动态配置，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 10. 声音报警（内置语音可选，支持用户自定义语音导入）等报警事件； 11. 供电方式：DC12V/POE； 12. 防护等级：IP67； | 9 | 台 | 离岗、睡岗检测 |
| 7.6充电区、设备间防火监控 |  |  |  |  |  |
| 11 | 400万测温枪 | 1.可见光像素：400万； 2.补光类型：红外； 3.最大补光距离：≥30m； 4.声光警戒：支持； 5.火点侦测：支持； 6.吸烟检测：支持； 7.供电方式：DC12V±20%/POE； 8.工作温度：-30℃ ~ +60℃； 9.工作湿度：≤95%； 10.防护等级：IP67； 11. 热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹1、铁红2、深褐色等42种显示模式。（提供由公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章，原件备查） | 5 | 台 |  |
| 7.7存储 |  |  |  |  |  |
| 12 | 云存储数据存储节点 | 1. 外形规格：≥6U机架； 2. 主处理器：高性能六核处理器； 3. 操作系统：嵌入式LINUX系统； 4. 高速缓存：≥16GB DDR4 主频2666MHz； 5. 电源冗余：1+1冗余电源； 6. 网络接口：≥6个千兆数据电口； 7. 硬盘个数：标配内置 1块 2.5英寸 SATA 240G 企业级固态硬盘最大支持48个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘； 8. 云存储支持N+M:K:X:Y:Z四级动态容错，其中X代表节点，Y代表机架，Z代表存储池，在硬盘、节点、机架、存储池的每一层级都支持N+M:K动态容错策略，每一层级扩容场景下，无需人工干预，全自动提升可靠性。 9.云存储支持对打标的特定文件、锁定的文件优先恢复；支持手动选择关键点位、关键时间段的录像、图片数据优先进行恢复；多种数据恢复策略支持组合配置、支持全自动自适应，保障数据存储可靠性。 10. 内置48块16T企业级硬盘； 11.支持对集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测，对资源池可用的剩余天数和提前覆盖时间进行预测和预警提示；支持对存储数据视频质量进行后检测，如图像清晰度异常，亮度异常等，支持对录像数据中音频异常，音频中有无人声的检测。（提供由公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章，原件备查） | 1 | 台 |  |
| 7.8管理工作站 |  |  |  |  |  |
| 13 | 管理工作站2 | CPU:≥i5-10400 内存：≥16G 硬盘：固态≥256G+机械≥1T 显卡：≥2G独显 显示器：≥21.5英寸LCD | 1 | 套 |  |
| 14 | 全向麦 | 360°全向拾音，拾音距离≥6米，采样频率48KHz，内置3A处理,标准USB接口； | 1 | 台 |  |
| 7.9访客设备 |  |  |  |  |  |

| 15 | ≥10寸单屏测温身份核验终端 | 人脸识别距离：0.3m~1.0m； 居民身份证阅读模块：符合GA450-2013标准； 存储记录数量：100000条记录； 人脸容量：≥20000张； 电源：标配； 摄像头：1/2.7" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头； USB接口：≥2个USB2.0接口； 屏幕分辨率：1280*800； 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 网络协议：TCP;P2P;UDP;IPv4； 是否支持SDK和API：支持； 显示屏：≥10.1寸TFT屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 人证比对：支持； 读卡类型：身份证； 广告播放：支持图片广告播放； 实时监控：支持； 抓拍功能：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.5%； 人脸识别速度：0.2s； 人证比对时间：1.5s； 工作温度：-10℃～＋55℃ | 1 | 台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.10线缆辅材 |  |  |  |  |  |
| 16 | 电源适配器 | DC12V2A电源适配器 | 87 | 个 |  |
| 17 | 球机迁改 | 球机迁改,含支架 | 4 | 个 |  |
| 18 | K型横臂 | 0.5~2.5米,根据现场使用环境定制 | 32 | 根 |  |
| 19 | H6.5M-L8M 八角杆 | 立杆管径≥300mm(底部)-200mm(顶部)，高≥6500mm；横臂管径≥180mm-90mm,长度≥8000mm；主杆法兰≥550mm*20mm；横臂法兰≥450mm*18mm；热镀锌喷塑，地笼8-M27*1370mm（约）；含导轨 | 2 | 根 |  |
| 20 | 2米监控立杆 | ≥2米，L型，横臂≥1.5米 | 1 | 根 |  |
| 21 | 3.5米监控立杆 | ≥3.5米，含地笼 | 13 | 根 |  |
| 22 | 二合一防雷器 | 网络电源二合一防雷器 | 64 | 台 |  |
| 23 | 光纤收发器 | 1光2电百兆，单模单纤 | 22 | 套 |  |
| 24 | 光纤收发器 | 1光4电百兆，单模单纤 | 7 | 套 |  |
| 25 | 光纤收发器 | 1光7电百兆，单模单纤 | 1 | 套 |  |
| 26 | 室外柜 | 室外柜，含排插 | 32 | 块 |  |
| 27 | 网线 | 六类网线 | 3600 | 米 |  |
| 28 | 电源线RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 2640 | 米 |  |
| 29 | 电源线RVV2*1.5 | RVV2*1.5 | 5200 | 米 |  |
| 30 | 辅材 | 接地线、排插、标签制作、水晶头、扎带、胶布、系统调试等 | 1 | 项 |  |
| 八、链路租赁费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专线100M | 专线100M，租赁3年 | 1 | 条 |  |

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省三明市三元区荆东路25号
2、交付时间：合同签订后 (90 ) 天内交货
3、交付条件：合同签订后 (90 ) 天内交货
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：5%。说明：中标人在取得中标通知书后、签订合同之前，向采购单位账户提交中标金额的5%做为履约保证金，履约保证金在双方验收合格并将手续全部办理完毕后5个工作日内采购单位以原缴交方式无息返还中标人。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件、投标文件组织验收，验收过程中的相关费用由中标方承担。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 合同签订后支付20% |
| 2 | 70 | 验收合格收到全款发票后支付70% |
| 3 | 10 | 验收合格之日起满一年支付尾款10% |

8、安装及调试

8.1本说明中未及事项按国家有关规程、规范进行施工，最后按国家有关规程规范进行验收。

8.2中标人项目施工的项目经理、技术人员必须是投标时承诺的人员并且是投标人本单位员工。

8.3中标人应负责按所签订合同的具体要求、具体数量、具体地点将货物运送到用户指 定地点，经用户验收合格后负责安装，经最终验收合格后，交付采购人使用，中标人须在投标文件中详细列明所需各项费用。

8.4安装到位后的设备由中标人及用户共同进行质量验收签字。

8.5中标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在报价价格内。

8.6中标人在用户安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。

9、施工要求

9.1中标人必须到现场进行勘察，精心做好各项施工前的准备工作。中标单位在竣工验收前需提交完整的竣工深化图纸，竣工深化图纸中设备安装位置、走线路由需与施工一致，以便后期维护使用。

9.2 中标人必须服从招标人的所有工程管理的规定，服从招标人工程师及监理工程师的管理。

9.3 中标人必须在保证工期的前提下合理安排施工设施。中标人进入工地必须保证工地四邻建筑物的安全。由施工引起的工地四邻建筑物受到影响由施工方负责。

9.4本工程安全文明施工必须达到合格工程要求。中标人应遵守国家《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）以及政府有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

9.5 发生伤亡及其他安全事故，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知监理和招标人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

9.6 中标人负责安排好临时设施的规划和临时设施的搭设，负责对施工及生活临时水电、排水排污的规划及管理。对施工区、生活区、材料堆场、材料加工场进行合理的规划，要求悬挂各类警示、标示牌，必须做到标示明显整齐。所有临时设施必须达到环保部门要求、建管部门制订的强制性行业标准。

9.7 必须做到文明施工。各种材料必须在规定的地方堆放。

9.8 本工程中标人如中途停建或擅自退场，造成招标人工程损失，招标人将与建设主管部门进行处理，同时保留追究中标人法律责任的权利。

9.9中标人应做好施工原始记录。开工前向招标人及监理方报送施工计划，付款前向招标人递交完工报表，如不报送，招标人将不予支付工程款。

9.10工程竣工后场地应及时清理（包括建筑物、构筑物周围2米内的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除）。

9.11保险服务：中标方必须为施工人员购买人生意外保险，保费由中标公司承担。

10、货物验收

设备按国家行业标准验收，由中标方和招标方及相关部门共同完成。

10、验收规则

10.1、 验收标准：所有货物均必须按照国家规定标准、制造商产品验收标准、本招标文件及投标文件相关内容进行验收。

10.2、 验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

a）出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。中标人应随同货物出具原 产地证书，结果必须符合前款验收标准的要求。

b）安装调试检验：

①货物到达现场后，由招标方同有关部门进行基本质量和数量的检验（但不作为最终合格的认定）， 经检验的货物必须能完全达到招标文件规定的要求。

②货物安装调试（包括整机性能测试）过程，中标人应作详细检验的记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给业主。

③最终验收：货物经安装调试后，由中标人向招标方提出验收申请，由招标方组织最终验收：首先进行现场设备验收，经验收的所有货物安装调试后的各项技术参数、性能指标配置及其质量等均必须符合招标文件要求及投标文件承诺，其结果由双方确认。招标人出具的检验合格证书将成为付款及退履约保证金的必要条件。验收清单一式四份，招标方两份，中标方执一份，招标代 理机构一份。

10.3、验收费用

货物最终检验、验收过程的费用由中标人承担。权代表在验收单上签字认定验收合格。

11、售后及服务要求

（1）中标人应对此次采购的设备承诺自验收合格后质保期为二年（如厂家出厂质保期超过二年的，以厂家出厂质保期为准）；软件自验收合格之日起提供不低于三年免费维保服务。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。在保修期结束前1个月，中标人须免费对货物进行一次全面的维护与保养，如发现潜在问题，应负责排除。保修期结束后，中标人仍应负责提供终身服务。

（2）故障响应时间：在接到采购人故障通知后1个小时内响应，在2小时内到达现场进行免费维修服务。如属硬件故障原因而且24小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行，所需费用均包含在本次投标报价中。中标人应免费提供所有损坏部件并负责包修、包换，免费提供维修保养和咨询。

（3）保修期后出现故障，只收取基本维护费用。所需配件应为生产厂家原装配件，其价格应低于市场价。投标人在报价文件中必须明确说明，并提供保修期后零配件及消耗品报价。

（4）中标人应提供定期巡检及维修。

（5）投标人应提供各投标设备厂家的售后及服务网点，列出投标人公司针对此项目的售后及服务人员名单、维修受理联系电话等等相关资料。投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

（6）所有磁盘存储介质保修期内如出现磁盘故障，提供原厂新盘替换，故障盘就地销毁。

（7）项目自验收合格之日起，由中标方提供平台技术、使用系统、网络、存储等服务免费使用和升级授权不低于6年。

12、技术资料

中标人在设备交货时随机提供技术资料，原厂资料与实物如有不符采购人有权拒收。

所有产品须分别列出其名 称、型号、规格、厂家、主要技术数据。

外形尺寸图、基础施工图；

产品技术说明书；

安装手册；

操作手册；

维修手册；

出厂明细表(装箱单)；

产品技术标准(含验收标准)和测试方法；

出厂检验报告和合格证书。

13、人员培训

（1）中标人必须按其投标文件中所列的培训课程大纲提供培训服务。培训内容包括各类设备系统学习、维修维护学习、实训项目内容、日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。

（2）培训在采购人规定的地点进行，培训周期不少于2天。

（3）培训应采取课堂讲解和操作训练相结合的方法。

（4）所有的培训课程和示范均应由有资质的人员亲自进行，培训人员不仅需具备该领域的专长，同时还需具备与受训人员之间进行简明有限的沟通的能力。采购人将监督培训计划的实施。

（5）培训费用:所有的费用均计入总报价。
14、中标人在规定时间内不能按采购人要求完工的，每逾期1天按总货价的1%交违约金，违约金的总额不超过迟交货物部分合同金额的10%，若中标人逾期交货达10天（含10天）采购人有权单方解除合同，若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受损失。
15、报价：本项目投标报价应包括货物价格、人员施工费、设 计费、方案费、运输费、搬运费、安装费、货物运至采购人指 定地点后的保管费、质量保修期内的维护费用、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验、税费、专用工具费、备品备件费、中标服务费以及所有不可预见的费用（投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：三明学院

乙方：

根据项目编号为[350400]SMGX[GK]2022007的三明学院监消一体化项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的电子投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：元（￥）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：；

4.2交付地点：；

4.3交付条件：。

5、合同标的应符合招标文件、乙方电子投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方电子投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：三明学院乙方：

住所：福建省三明市三元区荆东路25号住所：

单位负责人：单位负责人：

委托代理人：05988398519委托代理人：

联系方法：05988398519联系方法：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   电子投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函

致：          （采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
  2.8我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.9除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
  通信地址：                                        
  邮编：                                           
  联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
  投标人：（全称并加盖单位公章）
  日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位授权书（若有）

致：            （采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：

身份证号：

手机：

投标人代表：

身份证号：

手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

二-2营业执照等证明文件

致：            （采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：           （采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：            （采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：           （采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：           （采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：           （采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-9中小企业声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

##### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
  3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附：

残疾人福利性单位声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-10联合体协议（若有）

致：           （采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（  全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；

……。

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-11分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：                          　　　     　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签订日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：          （采购人或采购代理机构）

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

项目编号：                   货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

项目编号：                   货币及单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：                   货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

###### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

###### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

项目编号：                   货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据电子投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格（品牌/型号） | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件