实验场所安全检查对照表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |
| 1 | 组织体系 |  |  |  |
| 1.1 | 本单位有分管实验室安全工作的领导 |  |  |  |
| 1.2 | 各实验室有明确的安全管理责任人 |  |  |  |
| 2 | 规章制度 |  |  |  |
| 2.1 | 有实验室安全管理制度和应急预案 |  |  |  |
| 2.2 | 有实验安全操作规程 |  |  |  |
| 2.3 | 有结合单位实际的安全检查制度及台账记录 |  |  |  |
| 3 | 安全教育（有结合学科实验特点的安全教育培训计划） |  |  |  |
| 4 | 实验室环境（实验楼道不乱堆放杂物，消防通道畅通） |  |  |  |
| 5 | 消防设施（消防设施器材保存完好；应急疏散指示标识明确） |  |  |  |
| 6 | 用电安全 |  |  |  |
| 6.1 | 无私拉乱接电线和违规用电现象 |  |  |  |
| 6.2 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座 |  |  |  |
| 6.3 | 做到人走断电 |  |  |  |
| 7 | 危化品管理 |  |  |  |
| 7.1 | 实验室有危化物品 |  |  |  |
| 7.2 | 危化物品有正规的报批手续 |  |  |  |
| 7.3 | 易制毒品、易制爆品按规定存放并由专人保管 |  |  |  |
| 7.4 | 有危化品领取、使用、处置全流程记录 |  |  |  |
| 8 | 仪器设备安全 |  |  |  |
| 8.1 | 有仪器设备运行、维护记录 |  |  |  |
| 8.2 | 仪器设备未使用时，应关闭电源 |  |  |  |
| 8.3 | 特殊设备有安全警示标识和相应的防护措施 |  |  |  |
| 9 | 实验废弃物管理 |  |  |  |
| 9.1 | 有实验废弃物管理制度 |  |  |  |
| 9.2 | 实验废弃物有专人管理 |  |  |  |
| 9.3 | 有废液桶领取、废弃物清收、入库、转运台账，有实验动物尸体转运台账 |  |  |  |
| 9.4 | 有实验废弃物突发环境事件应急预案 |  |  |  |

注：请根据实际情况在“符合”或“不符合”、“不适用”栏目中划“√”。

填表人：                       电话：

审核（责任）人（签字）：                                        填表时间：   年   月    日